PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

„Linia verde de autobuze electrice întrePetrila – Petroşani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 1, cod SMIS 122119

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii

-  Valoarea totală: 84.104.648,32 lei cu TVA  din care:

- Constructii-Montaj: 44.004.926,14 lei, cu TVA

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă si calitativi

PODURI

Sunt incluse in proiect reabilitare trei poduri:

Pod intrare Centura - municipiul Vulcan

Pod Titulescu - municipiul Vulcan

Pod Livezeni - peste Jiul de est

Soluția tehnica de reabilitare este soluția propusa ca recomandata prin expertizele tehnice pentru atingerea obiectivelor proiectului investițional, revizuite in Sept 2024

| Reabilitări poduri | Valoare |
| --- | --- |
| Pod intrare centura Vulcan | 369 825,86 + TVA |
| Pod Titulescu | 247 445,92 + TVA |
| Pod Livezeni | 108 960,34 + TVA |
| Total | 726 232,12 lei + TVA |

- Pod intrare pe centura Vulcan

Podul are o lungime de 5,25m, cu o grosime de cca. 80cm, 9,60m dimensiune ce reprezintă și lățimea totală a podului.Partea carosabilă a acestuia este de 7,20m

Lucrările pentru aplicarea acestei soluții sunt următoarele:

a.Demolare si refacere cale trotuare;

b.Reparare parapet pietonal, inclusiv tratament anticoroziv

c.Refacere cale carosabila.

- Pod Titulescu

Podul are o singură deschidere de 4,70m, din beton armat cu o grosime de 80cm, lăţimea la partea inferioară fiind de 8,80m

Lucrările care se aplica sunt următoarele:

a.Demolare cale;

b.Refacere cale carosabilă.

- Pod Livezeni

Podul are 3 deschideri de câte 30.00m fiecare şi o lungime totală de 106.84m masurata in planul aval si de 97.54m masurata in planul parapet amonte.

Lucrările care se aplica sunt următoarele:

a.Demolare si refacere cale trotuare;

b.Reparare parapet pietonal, incluziv tratament anticoroziv;

c.Repararea caii de rulare in zona rosturilor de dilatatie pentru eliminarea crapatrurilor

# CAPACITATIFIZICEREZULTATEÎNURMAIMPLEMENTARIIINVESTITIEI:

- Înființare depou în municipiul Vulcan-1buc:

  - Clădire garare-încărcare—mentenanța;

  - Corp Clădire spălătorie,inclusiv dotarea acesteia-1post de spălătorie autobuze;

  - Corp Clădire administrativa;

  - Stațieîncărcare lenta in depou—10 bucăți;

  - Stațieîncărcare rapidă in depou—4 bucăți

  - Stațieîncărcare rapidă autobuze/autovehicule – 2 bucati

  - Post transformare montate in redundanta1600 kVA-2bucăți;

| Indicatori de Performanta - Capacitați Proiect |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumire Obiect | Unit de Masura | Cantitate |
| Depou pentru Autobuze Electrice | Ut | 1 |
| Suprafata teren conform CF | M2 | 14500,00 |
| Suprafata teren Împrejmuit | M2 | 13729,00 |
| Suprafata teren neîmprejmuit | M2 | 771,00 |
| Suprafata Construita Depou Autobuze inclusiv linie spălătorie si spatii birouri, dispecerat etc. | M2 | 3753,67 |
| Suprafata Gospodărie Apa | M2 | 87,00 |
| Post de Transformare | M2 | 15,00 |
| Cabina Poarta | M2 | 3.30 |
| Total suprafața construita desfasurata corpuri clădiri Depou | M2 | 3915.29 |
| Suprafata carosabil incinta depou | M2 | 3119,81 |
| Suprafata trotuare incinta Depou | M2 | 439,73 |
| Suprafata zona verde amenajata | M2 | 7 189,10 |
| Nr parcări vizitatori si personal | Ut | 10 |
| Nr parcări pers cu dizabilități | Ut | 2 |
| Nu parcări pentru autobuze exterioare | Ut | 4 |
| Lungime gard perimetral | ML | 502ml |
| Stâlpi pentru iluminat exterior | UT | 25 |
| RETEAUA DE TRASPORT PLUBLIC — TRASEU PRINCIPAL |  |  |
| Stație de capăt si incarcare - Uricani ( capacitați stație de capăt conform planuri partea desenata) | ut | 1 |
| Stație de incarcare — Petrila - Primărie ( capacitați stație incarcare conform partea desenata) | ut | 1 |
| Stații Intermediare (capacitați stație conform partea desenata) | UT | 76 |

- Dotări tehnologice ITS-Sisteme de managementul traficului precum si alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse:

|  | Sistem ITS | sistem | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dotari autobuz | sub-sistem | 1 |
|  | # Compatibilizare software pentru integrare funcționala in sistemul software ITS a computerului de bord - OBC ITS aflat in dotarea autobuzelor | # buc | # 8 |
|  | # Compatibilizare software pentru integrare funcționala in sistemul software ITS a sistemului de validare dual/MIFAIRE/Card bancar îmbarcat aflat in dotarea autobuzelor | # buc | # 16 |
|  | # Compatibilizare software pentru integrare functionala in sistemul software ITS a terminalului mobil de control carduri Mifare de calatorie si carduri EMV, aflat in dotarea autobuzelor | # buc | # 4 |
|  | # Compatibilizare software pentru integrare functionala in sistemul software ITS a sistemului de supraveghere video imbarcat aflat in dotarea autobuzelor, pentru analiza inregistrari video la dispecerat | # buc | # 8 |
|  | # Compatibilizare software pentru integrare functionala in sistemul software ITS a sistemului INFO Calatori imbarcat aflat in dotarea autobuzelor . | # buc | # 8 |
|  | # Compatibilizare software pentru integrare functionala in sistemul software ITS a sistemului numarare calatori imbarcat aflat in dotarea autobuzelor | # buc | # 8 |
| 2 | Dotări dispecerat | sub-sistem | 1 |
|  | Echipamente instalate depou Vulcan | sub-sistem | 1 |
|  | # Set Server compus din doua unitati individuale de stocare inclusa care cuprinde si aplicatiile: portal public, mobil, back-office AVL | # buc | # 1.00 |
|  | # Aplicatie cu licenta back-office taxare Mifare si EMV (plata card bancar) (server) | # buc | # 1.00 |
|  | # Aplicatie cu Licenţa Portal Public (server) | # buc | # 1.00 |
|  | # Aplicatie cu Licenţa aplicatii mobil (Android, IOS) ( server) | # buc | # 2.00 |
|  | # Aplciatie cu Licenta aplicatie back-office AVL ( server) | # buc | # 1.00 |
|  | # Statie de lucru, inclusiv 2 monitoare si sursa UPS | # buc | # 2.00 |
|  | # Rack 42 sau 48 HU dotat cu UPS, consola TFT si accesorii | # buc | # 1.00 |
|  | # Display tip Video Wall | # buc | # 4.00 |
|  | # Controller Video Wall | # buc | # 1.00 |
|  | # Echipamente instalate depou - punct de vanzare | # sub-sistem | # 1 |
|  | # Cititor carduri contactless | # buc | # 3.00 |
|  | # Statie de lucru centru emitere/reincarcare cu periferice incluisv aplicatia cu licenta aferenta pentru emitere si incarcae carduri cu aplciabilitate pentur trei utilizatori/locatii /puncte de vanzare, imprimanta lase A$, echipamente pentur preluare poza calator (caner, camera WEB, router conectare locatie. ( Casa de marcat fiscala are regim special si este ncesesar de a fi achizitionate de beneficiari autorizati de Ministerul de FInante conform recomandari) | # buc | # 3.00 |
|  | # UPS puncte de emitere/reincarcare | # buc | # 3.00 |
|  | # Imprimanta personalizare carduri contactless incluide si aplciatia cu licenta pentur personalizare carduri) | # buc | # 3.00 |
|  | # Cablare punct de vanzare | # buc | # 3.00 |
|  | Echipamente locatie de formatare care include: statie de lucru pentur locatie formatare, sursa UPS, imprimanta formatare carduri contactless , aplciatia cu licenta aferernta si aocnsumabile , cititor de carduri contactelss Mifare | buc | 1.00 |
|  | Carduri Mifare 1K pentru calatori ( include consumabile personalizare carduri) | buc | 10,000.00 |
|  | Carduri Mifare 4K pentru operatori - include consumabile personalizare a cardului | buc | 50.00 |
|  | Statii de lucru cu sursa UPS locatii exploatare | buc | 7.00 |
| 5.3. | Dotari statii de calatori | sub-sistem | 1 |
|  | # Panou de informare exterior in statii | # buc | # 34 |
|  | # Sistem de instalare VMS pe structura statiei ( stalp/supot prindere) | # buc | # 34 |

c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

- valoarea totala de investitie = 70.740.554,76 lei + TVA = 84.104.648,32 lei cu TVA  lei

d) durata estimată de implementare a proiectului de investiţii, exprimată în luni.

-  18 luni